{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["废气排放","废水排放","无组织","厂界噪声"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"废气排放","index":0,"n_rows":178,"n_cols":8,"rows_kept":178,"merged":[[1,0,7,0],[8,0,14,0],[15,0,35,0],[36,0,51,0],[53,0,65,0],[66,0,91,0],[92,0,99,0],[100,0,117,0],[118,0,121,0],[122,0,125,0],[126,0,158,0],[159,0,162,0],[163,0,166,0],[167,0,177,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","实测浓度","折算浓度","单位","是否超标"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA003)","硫酸雾","2021-07-29","0.72","0.72","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA001)","硫酸雾","2021-07-29","0.63","0.63","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA002)","硫酸雾","2021-07-29","0.68","0.68","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA004)","颗粒物","2021-07-29","1.4","5.6","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA004)","烟气黑度","2021-07-29","<1","<1","级","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA004)","氮氧化物","2021-07-29","36","144","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","出口(DA004)","二氧化硫","2021-07-29","9","36","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA003(DA003)","二甲苯","2021-07-29","1.84","1.84","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA003(DA003)","非甲烷总烃","2021-07-29","2.4","2.4","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA003(DA003)","颗粒物","2021-07-29","5.1","5.1","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA001(DA001)","颗粒物","2021-07-29","8.1","8.1","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA002(DA002)","非甲烷总烃","2021-07-29","5.6","5.6","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA002(DA002)","颗粒物","2021-07-29","4.7","4.7","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","废气排口DA002(DA002)","二甲苯","2021-07-29","0.587","0.587","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","9#酸性废气排放口(DA009)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","9#酸性废气排放口(DA009)","氯化氢","2021-07-28","2.74","24.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ1排气筒(DA001)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ1排气筒(DA001)","氮氧化物","2021-07-28","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ1排气筒(DA001)","氰化氢","2021-07-28","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ1排气筒(DA001)","氯化氢","2021-07-28","3.05","3.05","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ3排气筒(DA003)","氯化氢","2021-07-28","2.74","2.74","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ3排气筒(DA003)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ2排气筒(DA002)","氰化氢","2021-07-28","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ2排气筒(DA002)","氯化氢","2021-07-28","2.58","2.58","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ2排气筒(DA002)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ2排气筒(DA002)","氮氧化物","2021-07-28","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ4排气筒(DA004)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ4排气筒(DA004)","氯化氢","2021-07-28","2.85","2.85","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ5排气筒(DA005)","氨","2021-07-28","0.123","0.123","kg/h","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ7排气筒(DA007)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","FQ7排气筒(DA007)","氯化氢","2021-07-28","2.68","12.8","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","8#酸性废气排放口(DA008)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","8#酸性废气排放口(DA008)","氯化氢","2021-07-28","3.46","24.2","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","6#酸性废气排放口(DA006)","硫酸雾","2021-07-28","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","6#酸性废气排放口(DA006)","氯化氢","2021-07-28","3.08","15.5","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA004","碱雾","2021-07-23","0.2","0.2","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","氮氧化物","2021-07-23","31","31","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","甲苯与二甲苯合计","2021-07-23","<0.010","<0.010","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","苯","2021-07-23","<0.010","<0.010","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","烟气黑度","2021-07-23","<1","<1","级","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","二氧化硫","2021-07-23","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","颗粒物","2021-07-23","1.5","1.5","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线A002(DA002)","TRVOC","2021-07-23","0.124","0.124","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","烟气黑度","2021-07-23","<1","<1","级","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","甲苯与二甲苯合计","2021-07-23","<0.010","<0.010","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","苯","2021-07-23","<0.010","<0.010","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","颗粒物","2021-07-23","1.4","1.4","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","TRVOC","2021-07-23","0.138","0.138","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","二氧化硫","2021-07-23","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","试验线DA001","氮氧化物","2021-07-23","22","22","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","生产线DA003","碱雾","2021-07-23","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","生产车间排气筒(FM0001)","氯化氢","2021-07-23","0.63","0.63","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA006（5#、G6）排气筒)","氮氧化物","2021-07-21","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA006（5#、G6）排气筒)","氰化氢","2021-07-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA006（5#、G6）排气筒)","硫酸雾","2021-07-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA001（1#、G1）排气筒)","氰化氢","2021-07-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA004（4#、G4）排气筒)","氰化氢","2021-07-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA004（4#、G4）排气筒)","氮氧化物","2021-07-21","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA004（4#、G4）排气筒)","硫酸雾","2021-07-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA003（3#、G3）排气筒)","氮氧化物","2021-07-21","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA003（3#、G3）排气筒)","氰化氢","2021-07-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA003（3#、G3）排气筒)","硫酸雾","2021-07-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","硫酸雾","2021-07-21","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","氰化氢","2021-07-21","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","电镀车间(DA005（6#、G5）排气筒)","氮氧化物","2021-07-21","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","氯化氢","2021-07-21","<0.9","<0.9","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","硫酸雾","2021-07-21","0.6","1.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","8#排气筒（DA004）","氰化氢","2021-07-21","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","氰化氢","2021-07-21","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","硫酸雾","2021-07-21","0.6","1.7","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","5#排气筒（DA002）","氯化氢","2021-07-21","1.1","3.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","11#排气筒（DA007）","硫酸雾","2021-07-21","0.2","1.0","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","11#排气筒（DA007）","氯化氢","2021-07-21","1.0","5.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","3#排气筒(DA010）","氯化氢","2021-07-21","1.0","3.6","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","3#排气筒(DA010）","硫酸雾","2021-07-21","0.3","1.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","9#排气筒（DA003）","硫酸雾","2021-07-21","0.6","1.3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","9#排气筒（DA003）","氯化氢","2021-07-21","1.2","2.6","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","7#排气筒（DA006）","硫酸雾","2021-07-21","0.3","0.5","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","7#排气筒（DA006）","氯化氢","2021-07-21","1.2","1.8","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","4#排气筒（DA001）","氯化氢","2021-07-21","1.2","1.2","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","4#排气筒（DA001）","硫酸雾","2021-07-21","0.6","0.6","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","1#锅炉排气筒（DA011）","二氧化硫","2021-07-21","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","1#锅炉排气筒（DA011）","氮氧化物","2021-07-21","19","27","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","1#锅炉排气筒（DA011）","颗粒物","2021-07-21","1.7","2.4","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒（DA009）","氯化氢","2021-07-21","1.1","2.9","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒（DA009）","硫酸雾","2021-07-21","0.8","2.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","2#排气筒（DA009）","氰化氢","2021-07-21","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒（DA008）","硫酸雾","2021-07-21","0.6","1.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒（DA008）","氯化氢","2021-07-21","1.1","2.1","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","10#排气筒（DA008）","氰化氢","2021-07-21","<0.04","<0.04","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","1#锅炉排气筒（DA011）","林格曼黑度","2021-07-21","<1","<1","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA001卧式氧化车间(DA001)","硫酸雾","2021-07-20","0.4","0.4","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA005卧式氧化车间(DA005)","碱雾","2021-07-20","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA009泡模车间(DA009)","碱雾","2021-07-20","0.2","0.2","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA004卧式氧化车间(DA004)","碱雾","2021-07-20","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","二氧化硫","2021-07-20","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","颗粒物","2021-07-20","<20","<20","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","非甲烷总烃","2021-07-20","1.16","1.16","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DA012喷涂车间(DA012)","氮氧化物","2021-07-20","<3","<3","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA005(Q5)","非甲烷总烃","2021-07-19","5.42","5.42","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA005(Q5)","苯","2021-07-19","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA007(Q7)","苯","2021-07-19","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA007(Q7)","非甲烷总烃","2021-07-19","3.23","3.23","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA004(Q4)","硫酸雾","2021-07-19","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA001(DA001)","苯","2021-07-19","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA001(DA001)","非甲烷总烃","2021-07-19","15.6","15.6","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA002排气筒(DA002)","非甲烷总烃","2021-07-19","5.56","5.56","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA002排气筒(DA002)","氮氧化物","2021-07-19","1.2","9.50","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA002排气筒(DA002)","硫酸雾","2021-07-19","<0.4","<0.4","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA009(Q9)","氨","2021-07-19","0.00614","0.00614","kg/h","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA009(Q9)","硫化氢","2021-07-19","0.00950","0.00950","kg/h","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA009(Q9)","臭气浓度","2021-07-19","549","549","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA008(Q8)","苯","2021-07-19","<0.004","<0.004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA008(Q8)","非甲烷总烃","2021-07-19","4.61","4.61","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA003(Q3)","氮氧化物","2021-07-19","1.0","5.0","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA003(Q3)","硫酸雾","2021-07-19","<0.4","0.66","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","DA006(Q6)","氨","2021-07-19","0.00204","0.00204","kg/h","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","DA002 废气排气筒(DA002)","氯化氢","2021-07-16","3.99","4.34","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","DA002 废气排气筒(DA002)","硫酸雾","2021-07-16","<0.2","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","DA001 废气排气筒(DA001)(DA001)","非甲烷总烃","2021-07-16","3.98","3.98","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","DA004 废气排气筒(DA004)","氰化氢","2021-07-16","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","DA001(DA001)","甲苯","2021-07-14","<0.01","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","DA001(DA001)","颗粒物","2021-07-14","1.4","14","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","DA001(DA001)","酚类","2021-07-14","<0.05","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","DA001(DA001)","环氧氯丙烷","2021-07-14","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA015(DA015)","硫酸雾","2021-07-14","0.22","2.60","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA015(DA015)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA016(DA016)","二氧化硫","2021-07-14","<3.0","<3.0","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA016(DA016)","颗粒物","2021-07-14","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA016(DA016)","氮氧化物","2021-07-14","19","24","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA005(DA005)","硫酸雾","2021-07-14","0.36","1.48","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA005(DA005)","氯化氢","2021-07-14","0.59","2.42","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA005(DA005)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA005(DA005)","铬酸雾","2021-07-14","<0.005","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA003(DA003)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA008(DA008)","非甲烷总烃","2021-07-14","2.41","2.41","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA008(DA008)","氟化物","2021-07-14","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA008(DA008)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA014(DA014)","非甲烷总烃","2021-07-14","2.45","2.45","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA014(DA014)","氯化氢","2021-07-14","0.73","4.96","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA006(DA006)","氯化氢","2021-07-14","1.07","3.21","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA007(DA007)","氯化氢","2021-07-14","0.70","1.19","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA004(DA004)","铬酸雾","2021-07-14","<0.005","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA004(DA004)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA004(DA004)","氯化氢","2021-07-14","11.8","17.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA004(DA004)","硫酸雾","2021-07-14","0.24","0.36","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA010(DA010)","非甲烷总烃","2021-07-14","2.78","2.78","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA010(DA010)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA010(DA010)","氟化物","2021-07-14","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA011(11)","颗粒物","2021-07-14","1.4","1.4","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA020(DA020)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA020(DA020)","硫酸雾","2021-07-14","0.27","3.08","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA020(DA020)","氯化氢","2021-07-14","0.37","4.22","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA018(DA018)","氰化氢","2021-07-14","<0.09","<0.09","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA009(DA009)","氟化物","2021-07-14","<0.06","<0.06","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA009(DA009)","非甲烷总烃","2021-07-14","2.79","2.79","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA009(DA009)","硫酸雾","2021-07-14","0.49","5.00","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","DA009(DA009)","氮氧化物","2021-07-14","<0.7","<0.7","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","DA001废气排口(DA001)","非甲烷总烃","2021-07-13","2.07","2.07","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","DA001废气排口(DA001)","硫酸雾","2021-07-13","4.69","4.69","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","DA001废气排口(DA001)","氯化氢","2021-07-13","0.84","0.84","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","DA001废气排口(DA001)","二甲苯","2021-07-13","0.190","0.190","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","凹印车间(DA001排气筒)","非甲烷总烃","2021-07-13","74.9","74.9","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","凹印车间(DA001排气筒)","颗粒物","2021-07-13","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","胶印车间(DA002排气筒)","颗粒物","2021-07-13","<1.0","<1.0","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","胶印车间(DA002排气筒)","非甲烷总烃","2021-07-13","4.15","4.15","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","自动线阳极(DA001)","氟化物","2021-07-12","<0.9","<0.9","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","自动线阳极(DA001)","氮氧化物","2021-07-12","2.16","138","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","自动线阳极(DA001)","硫酸雾","2021-07-12","0.4","25.5","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","阳极手工线(DA002)","氮氧化物","2021-07-12","2.00","82.1","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","阳极手工线(DA002)","氟化物","2021-07-12","<0.9","<0.9","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","阳极手工线(DA002)","硫酸雾","2021-07-12","0.6","24.6","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","喷涂烘烤车间(DA005)","二氧化硫","2021-07-12","0.928","0.928","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","喷涂烘烤车间(DA005)","颗粒物","2021-07-12","<20","<20","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","喷涂烘烤车间(DA005)","非甲烷总烃","2021-07-12","1.82","1.82","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","喷涂烘烤车间(DA005)","氮氧化物","2021-07-12","1.88","1.88","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","喷涂车间喷粉(DA004)","颗粒物","2021-07-12","<20","<20","mg/m3","否"]

{"sheet":"废水排放","index":1,"n_rows":119,"n_cols":7,"rows_kept":119,"merged":[[1,0,5,0],[6,0,15,0],[16,0,24,0],[25,0,36,0],[37,0,45,0],[46,0,52,0],[53,0,60,0],[61,0,65,0],[66,0,72,0],[73,0,81,0],[82,0,87,0],[88,0,94,0],[95,0,102,0],[103,0,109,0],[110,0,118,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["苏州星拓电子有限公司","DW001总排口(DW001)","pH值","2021-07-30","7.92","无量纲","否"]
["苏州星拓电子有限公司","DW001总排口(DW001)","色度","2021-07-30","2","倍","否"]
["苏州星拓电子有限公司","DW001总排口(DW001)","悬浮物","2021-07-30","7","mg/L","否"]
["苏州星拓电子有限公司","DW001总排口(DW001)","石油类","2021-07-30","<0.06","mg/L","否"]
["苏州星拓电子有限公司","DW001总排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-30","56","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","悬浮物","2021-07-29","14","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-29","10","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2021-07-29","5.10","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","总铝","2021-07-29","0.238","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","总磷","2021-07-29","0.56","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","石油类","2021-07-29","<0.06","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","氨氮","2021-07-29","3.58","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","动植物油","2021-07-29","<0.06","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-29","2.2","mg/L","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","废水总排口(DW001)","pH值","2021-07-29","7.4","无量纲","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","铜","2021-07-28","0.14","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","氰化物","2021-07-28","<0.004","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","氨氮","2021-07-28","1.20","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","总磷","2021-07-28","0.06","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","pH值","2021-07-28","7.56","无量纲","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","总氮","2021-07-28","18.8","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","化学需氧量","2021-07-28","113","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","总排口","悬浮物","2021-07-28","12","mg/L","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","车间镍排(DW001)","总镍","2021-07-28","<0.007","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","工业废水处理设施排口(DW002)","镍 ","2021-07-27","<0.007","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","工业废水处理设施排口(DW002)","化学需氧量","2021-07-27","172","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","工业废水处理设施排口(DW002)","铜","2021-07-27","<0.04","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","镍 ","2021-07-27","<0.007","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-27","8.0","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","动植物油","2021-07-27","<0.06","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","总磷","2021-07-27","0.76","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","氨氮","2021-07-27","6.38","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-27","24","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","pH值","2021-07-27","6.89","无量纲","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","悬浮物","2021-07-27","14","mg/L","否"]
["苏州科阳半导体有限公司","DW001综合废水排口(DW001)","总氮","2021-07-27","8.20","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","氟化物","2021-07-23","0.22","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","悬浮物","2021-06-23","9","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","总磷（以P计）","2021-07-23","0.04","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","pH值","2021-07-23","8.2","无量纲","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","石油类","2021-07-23","0.16","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","化学需氧量","2021-07-23","10","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","五日生化需氧量","2021-07-23","2.4","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","总锌","2021-07-23","<0.05","mg/L","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","DW001（总排口）","阴离子表面活性剂","2021-07-23","<0.05","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","悬浮物","2021-07-22","27","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","总磷（以P计）","2021-07-22","0.18","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","氨氮（NH3-N）","2021-07-22","0.238","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","化学需氧量","2021-07-22","13","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-22","3.1","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","总氮（以N计）","2021-07-22","3.45","mg/L","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","废水(DW001)","粪大肠菌群数","2021-07-22","18","个/100ml","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总铜","2021-07-21","<0.05","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总氰化物","2021-07-21","<0.004","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总氮（以N计）","2021-07-21","1.72","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-21","14","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","悬浮物","2021-07-21","7","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","总磷（以P计）","2021-07-21","0.050","mg/L","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","pH值","2021-07-21","8.7","无量纲","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","废水排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2021-07-21","0.277","mg/L","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DW003 镍设施排口(DW003)","总镍","2021-07-20","<0.05","mg/L","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DW001 生产废水排口(DW001)","石油类","2021-07-20","0.1575","mg/L","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DW001 生产废水排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-20","47.5","mg/L","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DW001 生产废水排口(DW001)","pH值","2021-07-20","8.3","无量纲","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","DW001 生产废水排口(DW001)","悬浮物","2021-07-20","9","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","化学需氧量","2021-07-19","89","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","氨氮","2021-07-19","6.35","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","pH值","2021-07-19","7.64","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","总铜","2021-07-19","0.07","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","总氮","2021-07-19","17.6","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","总磷","2021-07-19","0.74","mg/L","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","总排口","悬浮物","2021-07-19","24","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","悬浮物","2021-07-16","15","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","五日生化需氧量","2021-07-16","21.2","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","pH值","2021-07-16","7.72","无量纲","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","氨氮","2021-07-16","4.78","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","总磷","2021-07-16","0.01","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","化学需氧量","2021-07-16","67.3","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","铜","2021-07-16","<0.04","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","总氮","2021-07-16","8.15","mg/L","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","总排口","氰化物（总氰化合物）","2021-07-16","0.007","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总磷","2021-07-15","0.12","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2021-07-15","6.01","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮","2021-07-15","0.762","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","悬浮物","2021-07-15","6","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-15","12","mg/L","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","污水总排口(DW001)","石油类","2021-07-15","0.10","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","pH值","2021-07-14","8.2","无量纲","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","总磷（以P计）","2021-07-14","0.04","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","悬浮物","2021-07-14","14","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-14","9.2","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2021-07-14","0.314","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","总氮（以N计）","2021-07-14","11.1","mg/L","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","污水总排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-14","36","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","悬浮物","2021-07-14","17","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","化学需氧量","2021-07-14","<4","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","石油类","2021-07-14","<0.06","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","氨氮（NH3-N）","2021-07-14","0.050","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","总磷（以P计）","2021-07-14","0.194","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","pH值","2021-07-14","7.3","无量纲","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-14","<0.5","mg/L","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","接管口S1(DW001)","总铜","2021-07-14","<0.05","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","化学需氧量","2021-07-13","90","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","氨氮（NH3-N）","2021-07-13","3.08","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","总磷（以P计）","2021-07-13","0.42","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","悬浮物","2021-07-13","26","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","pH值","2021-07-13","7.2","无量纲","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","石油类","2021-07-13","0.35","mg/L","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","生产废水排口(DW001)","五日生化需氧量","2021-07-13","19.6","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","总氮","2021-07-12","15.6","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","色度","2021-07-12","2","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","化学需氧量","2021-07-12","28","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","悬浮物","2021-07-12","11","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","石油类","2021-07-12","0.16","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","总磷（以P计）","2021-07-12","0.08","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","总铜","2021-07-12","0.04","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","氟化物","2021-07-12","<0.05","mg/L","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","污水排口(DW002)","氨氮","2021-07-12","1.93","mg/L","否"]

{"sheet":"无组织","index":2,"n_rows":325,"n_cols":7,"rows_kept":325,"merged":[[1,0,12,0],[13,0,20,0],[21,0,32,0],[33,0,68,0],[69,0,100,0],[101,0,104,0],[105,0,120,0],[121,0,140,0],[141,0,172,0],[173,0,196,0],[197,0,212,0],[213,0,228,0],[229,0,272,0],[273,0,292,0],[293,0,300,0],[301,0,324,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","排放浓度","单位","是否超标"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界上风向G1","硫酸雾","2021-07-30","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界上风向G1","颗粒物","2021-07-30","0.114","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界上风向G1","氮氧化物","2021-07-30","0.017","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G3","氮氧化物","2021-07-30","0.080","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G3","颗粒物","2021-07-30","0.171","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G3","硫酸雾","2021-07-30","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G4","硫酸雾","2021-07-30","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G4","颗粒物","2021-07-30","0.264","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G4","氮氧化物","2021-07-30","0.074","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G2","颗粒物","2021-07-30","0.190","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G2","氮氧化物","2021-07-30","0.083","mg/m3","否"]
["苏州星拓电子有限公司","厂周界下风向G2","硫酸雾","2021-07-30","0.007","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G4下风向","硫酸雾","2021-07-29","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G4下风向","总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）","2021-07-29","0.341","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G2下风向","总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）","2021-07-29","0.322","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G2下风向","硫酸雾","2021-07-29","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G1上风向","总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）","2021-07-29","0.095","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G1上风向","硫酸雾","2021-07-29","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G3下风向","总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）","2021-07-29","0.379","mg/m3","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","G3下风向","硫酸雾","2021-07-29","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G1上风向","二甲苯（总量）","2021-07-29","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G1上风向","非甲烷总烃","2021-07-29","0.75","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G1上风向","颗粒物","2021-07-29","0.228","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G2下风向","二甲苯（总量）","2021-07-29","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G2下风向","颗粒物","2021-07-29","0.323","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G2下风向","非甲烷总烃","2021-07-29","0.93","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G3下风向","颗粒物","2021-07-29","0.342","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G3下风向","非甲烷总烃","2021-07-29","0.99","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G3下风向","二甲苯（总量）","2021-07-29","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G4下风向","颗粒物","2021-07-29","0.342","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G4下风向","非甲烷总烃","2021-07-29","1.10","mg/m3","否"]
["苏州道森钻采设备股份有限公司阳澄湖分公司","G4下风向","二甲苯（总量）","2021-07-29","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","非甲烷总烃","2021-07-28","2.21","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","氮氧化物","2021-07-28","0.047","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","二甲苯（总量）","2021-07-28","0.0245","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","氯化氢","2021-07-28","0.159","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","硫酸雾","2021-07-28","0.008","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","氰化氢","2021-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","颗粒物","2021-07-28","0.170","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","甲苯","2021-07-28","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西北侧下风向Q14","氨","2021-07-28","0.06","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","颗粒物","2021-07-28","0.189","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","氰化氢","2021-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","氨","2021-07-28","0.05","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","非甲烷总烃","2021-07-28","2.31","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","氯化氢","2021-07-28","0.114","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","甲苯","2021-07-28","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","二甲苯（总量）","2021-07-28","0.148","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","硫酸雾","2021-07-28","0.006","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区东北侧下风向Q13","氮氧化物","2021-07-28","0.038","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","二甲苯（总量）","2021-07-28","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","颗粒物","2021-07-28","0.095","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","非甲烷总烃","2021-07-28","1.31","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","硫酸雾","2021-07-28","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","氰化氢","2021-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","氮氧化物","2021-07-28","0.034","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","氨","2021-07-28","<0.01","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","甲苯","2021-07-28","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区西南侧上风向Q11","氯化氢","2021-07-28","0.078","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","二甲苯（总量）","2021-07-28","<0.0006","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","非甲烷总烃","2021-07-28","2.19","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","甲苯","2021-07-28","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","颗粒物","2021-07-28","0.170","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","氨","2021-07-28","0.05","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","氰化氢","2021-07-28","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","氮氧化物","2021-07-28","0.048","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","硫酸雾","2021-07-28","0.006","mg/m3","否"]
["苏州市惠利华电子有限公司","厂区北侧下风向Q12","氯化氢","2021-07-28","0.169","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","甲苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","氨","2021-07-23","0.021","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","硫化氢","2021-07-23","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","颗粒物","2021-07-23","0.100","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","臭气浓度","2021-07-23","13","无量纲","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","TRVOC","2021-07-30","0.5","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G1上风向","二甲苯（总量）","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","臭气浓度","2021-07-23","19","无量纲","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2021-07-23","0.150","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","二甲苯（总量）","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","甲苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","TRVOC","2021-07-23","3.0","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","硫化氢","2021-07-23","0.002","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G2下风向","氨","2020-07-23","0.048","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","硫化氢","2021-07-23","0.002","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","二甲苯（总量）","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","氨","2021-07-23","0.042","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2021-07-23","0.150","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","TRVOC","2021-07-23","0.7","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","臭气浓度","2021-07-23","19","无量纲","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","甲苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G3下风向","苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2021-07-23","0.133","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","TRVOC","2021-07-23","1.5","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","氨","2021-07-23","0.051","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","二甲苯（总量）","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","硫化氢","2021-07-23","0.003","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","甲苯","2021-07-23","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州扬子江新型材料股份有限公司","G4下风向","臭气浓度","2021-07-23","19","无量纲","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G4下风向","氯化氢","2021-07-23","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G3下风向","氯化氢","2021-07-23","0.036","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G2下风向","氯化氢","2021-07-23","0.023","mg/m3","否"]
["苏州市亨文环保水业有限公司","G1上风向","氯化氢","2021-07-23","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.012","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向","氮氧化物","2021-07-21","0.063","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G2下风向","氯化氢","2021-07-21","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向","硫酸雾","2021-07-21","0.008","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向","氮氧化物","2021-07-21","0.027","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向","氯化氢","2021-07-21","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G1上风向","氰化氢","2021-07-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向","氮氧化物","2021-07-21","0.057","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向","氯化氢","2021-07-21","0.026","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.010","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G3下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向","氯化氢","2021-07-21","0.020","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.012","mg/m3","否"]
["苏州正信电子科技有限公司","G4下风向","氮氧化物","2021-07-21","0.041","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G3下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G3下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.006","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G3下风向","颗粒物","2021-07-21","0.183","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G3下风向","氯化氢","2021-07-21","0.05","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2021-07-21","0.84","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G4下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.005","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2021-07-21","0.72","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G4下风向","氯化氢","2021-07-21","0.05","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G4下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G4下风向","颗粒物","2021-07-21","0.133","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G1上风向","颗粒物","2021-07-21","0.100","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G1上风向","氯化氢","2021-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G1上风向","氰化氢","2021-07-21","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2021-07-21","0.52","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G1上风向","硫酸雾","2021-07-21","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G2下风向","氯化氢","2021-07-21","<0.05","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G2下风向","氰化氢","2021-07-21","<0.001","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G2下风向","颗粒物","2021-07-21","0.150","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2021-07-21","0.72","mg/m3","否"]
["苏州信之诺电子科技有限公司","G2下风向","硫酸雾","2021-07-21","0.002","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","非甲烷总烃","2021-07-20","0.17","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","二氧化硫","2021-07-20","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","二甲苯（总量）","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","硫酸雾","2021-07-20","0.002","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","氮氧化物","2021-07-20","0.025","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","颗粒物","2021-07-20","0.100","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G1（上风向）","甲苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2021-07-20","0.30","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2021-07-20","0.217","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","甲苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","氮氧化物","2021-07-20","0.032","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","二甲苯（总量）","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","硫酸雾","2021-07-20","0.006","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G3下风向","二氧化硫","2021-07-20","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","硫酸雾","2021-07-20","0.005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2021-07-20","0.27","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","二甲苯（总量）","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2021-07-20","0.183","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","二氧化硫","2021-07-20","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","甲苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G4下风向","氮氧化物","2021-07-20","0.037","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","二甲苯（总量）","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","氮氧化物","2021-07-20","0.036","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","甲苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2021-07-20","0.27","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","二氧化硫","2021-07-20","<0.007","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2021-07-20","0.167","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","硫酸雾","2021-07-20","0.006","mg/m3","否"]
["苏州罗普斯金铝业股份有限公司","G2下风向","苯","2021-07-20","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","硫化氢","2021-07-19","0.005","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","苯","2021-07-19","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","臭气浓度","2021-07-19","17","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","颗粒物","2021-07-19","0.188","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","氨","2021-07-19","0.07","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q11","非甲烷总烃","2021-07-19","1.55","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","苯","2021-07-19","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","氨","2021-07-19","0.05","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","硫化氢","2021-07-19","0.002","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","颗粒物","2021-07-19","0.207","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","臭气浓度","2021-07-19","18","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q12","非甲烷总烃","2021-07-19","0.96","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","颗粒物","2021-07-19","0.113","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","氨","2021-07-19","0.02","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","非甲烷总烃","2021-07-19","0.80","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","臭气浓度","2021-07-19","12","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","硫化氢","2021-07-19","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","上风向Q10","苯","2021-07-19","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","臭气浓度","2021-07-19","17","无量纲","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","非甲烷总烃","2021-07-19","1.03","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","氨","2021-07-19","0.09","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","苯","2021-07-19","<0.0004","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","颗粒物","2021-07-19","0.206","mg/m3","否"]
["苏州市吴通电子有限公司","下风向Q13","硫化氢","2021-07-19","0.003","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G2","氰化氢","2021-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G2","氯化氢","2021-07-16","0.144","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G2","硫酸雾","2021-07-16","0.009","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G2","非甲烷总烃","2021-07-16","1.63","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G3","氰化氢","2021-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G3","氯化氢","2021-07-16","0.092","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G3","硫酸雾","2021-07-16","0.009","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G3","非甲烷总烃","2021-07-16","1.86","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周上风向 G1","硫酸雾","2021-07-16","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周上风向 G1","氰化氢","2021-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周上风向 G1","氯化氢","2021-07-16","0.077","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周上风向 G1","非甲烷总烃","2021-07-16","0.81","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G4","硫酸雾","2021-07-16","0.009","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G4","非甲烷总烃","2021-07-16","2.11","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G4","氰化氢","2021-07-16","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市华扬电子股份有限公司","厂周下风向 G4","氯化氢","2021-07-16","0.114","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G2下风向","环氧氯丙烷","2021-07-14","<0.33","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G2下风向","甲苯","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G2下风向","酚类","2021-07-14","0.019","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G2下风向","颗粒物","2021-07-14","0.150","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G1上风向","环氧氯丙烷","2021-07-14","<0.33","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G1上风向","甲苯","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G1上风向","酚类","2021-07-14","<0.010","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G1上风向","颗粒物","2021-07-14","0.100","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G3下风向","环氧氯丙烷","2021-07-14","<0.33","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G3下风向","颗粒物","2021-07-14","0.167","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G3下风向","酚类","2021-07-14","0.029","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G3下风向","甲苯","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G4下风向","甲苯","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G4下风向","颗粒物","2021-07-14","0.150","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G4下风向","酚类","2021-07-14","0.019","mg/m3","否"]
["苏州吉人高新材料股份有限公司","G4下风向","环氧氯丙烷","2021-07-14","<0.33","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","铬酸雾","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","氟化物","2021-07-14","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","甲苯","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","二氧化硫","2021-07-14","0.006","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","二甲苯（总量）","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","氯化氢","2021-07-14","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","颗粒物","2021-07-14","0.286","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","氮氧化物","2021-07-14","0.048","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","硫酸雾","2021-07-14","0.019","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","氰化氢","2021-07-14","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q18","非甲烷总烃","2021-07-14","0.90","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","氮氧化物","2021-07-14","0.034","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","氯化氢","2021-07-14","0.034","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","二甲苯（总量）","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","氟化物","2021-07-14","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","氰化氢","2021-07-14","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","二氧化硫","2021-07-14","0.003","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","颗粒物","2021-07-14","0.280","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","铬酸雾","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","非甲烷总烃","2021-07-14","0.93","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","甲苯","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q19","硫酸雾","2021-07-14","0.014","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","氯化氢","2021-07-14","0.057","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","氰化氢","2021-07-14","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","氟化物","2021-07-14","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","氮氧化物","2021-07-14","0.054","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","非甲烷总烃","2021-07-14","0.91","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","二氧化硫","2021-07-14","0.003","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","铬酸雾","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","二甲苯（总量）","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","硫酸雾","2021-07-14","<0.005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","甲苯","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","下风向Q17","颗粒物","2021-07-14","0.297","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","二甲苯（总量）","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","颗粒物","2021-07-14","0.192","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","非甲烷总烃","2021-07-14","0.66","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","氟化物","2021-07-14","<0.5","ug/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","氮氧化物","2021-07-14","0.016","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","硫酸雾","2021-07-14","0.004","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","二氧化硫","2021-07-14","0.003","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","甲苯","2021-07-14","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","氯化氢","2021-07-14","<0.02","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","铬酸雾","2021-07-14","<0.0005","mg/m3","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","上风向Q16","氰化氢","2021-07-14","<0.002","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G3下风向","硫酸雾","2021-07-13","0.006","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G3下风向","二甲苯","2021-07-13","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G3下风向","臭气浓度","2021-07-13","15","无量纲","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G3下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","1.20","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G3下风向","氯化氢","2021-07-13","0.031","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G2下风向","氯化氢","2021-07-13","0.029","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G2下风向","二甲苯","2021-07-13","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G2下风向","硫酸雾","2021-07-13","0.005","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G2下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","1.30","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G2下风向","臭气浓度","2021-07-13","14","无量纲","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G4下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","1.30","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G4下风向","氯化氢","2021-07-13","0.032","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G4下风向","硫酸雾","2021-07-13","0.005","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G4下风向","二甲苯","2021-07-13","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G4下风向","臭气浓度","2021-07-13","14","无量纲","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G1上风向","非甲烷总烃","2021-07-13","0.75","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G1上风向","氯化氢","2021-07-13","0.024","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G1上风向","二甲苯","2021-07-13","<0.0015","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G1上风向","硫酸雾","2021-07-13","<0.2","mg/m3","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","G1上风向","臭气浓度","2021-07-13","<10","无量纲","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G3下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","0.87","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G3下风向","颗粒物","2021-07-13","0.340","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G2下风向","颗粒物","2021-07-13","0.337","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G2下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","0.81","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G4下风向","颗粒物","2021-07-13","0.339","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G4下风向","非甲烷总烃","2021-07-13","0.95","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G1上风向","颗粒物","2021-07-13","0.225","mg/m3","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","G1上风向","非甲烷总烃","2021-07-13","0.53","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","二氧化硫","2021-07-12","<0.007","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","硫酸雾","2021-07-12","0.003","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","氟化物","2021-07-12","<0.3","ug/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","非甲烷总烃","2021-07-12","0.44","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","颗粒物","2021-07-12","0.100","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界上风向G1","氮氧化物","2021-07-12","0.025","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","非甲烷总烃","2021-07-12","0.66","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","硫酸雾","2021-07-12","0.006","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","颗粒物","2021-07-12","0.200","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","氮氧化物","2021-07-12","0.031","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","氟化物","2021-07-12","<0.3","ug/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G2","二氧化硫","2021-07-12","<0.007","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","氟化物","2021-07-12","<0.3","ug/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","硫酸雾","2021-07-12","0.006","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","二氧化硫","2021-07-12","<0.007","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","氮氧化物","2021-07-12","0.029","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","非甲烷总烃","2021-07-12","0.82","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G4","颗粒物","2021-07-12","0.167","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","硫酸雾","2021-07-12","0.006","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","二氧化硫","2021-07-12","<0.007","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","颗粒物","2021-07-12","0.217","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","非甲烷总烃","2021-07-12","0.68","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","氮氧化物","2021-07-12","0.027","mg/m3","否"]
["嘉诠精密五金电子（苏州）有限公司","厂界下风向G3","氟化物","2021-07-12","<0.3","ug/m3","否"]

{"sheet":"厂界噪声","index":3,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[1,0,4,0],[5,0,8,0],[9,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,20,0],[21,0,24,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["企业名称","监测点","监测项目","监测日期","昼间监测值","夜间监测值","单位","是否超标"]
["苏州奥特金属制品有限公司","西厂外1米","工业企业厂界环境噪声","2021-07-29","62","","dB","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","东厂外1米","工业企业厂界环境噪声","2021-07-29","59","","dB","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","北厂外1米","工业企业厂界环境噪声","2021-07-29","61","","dB","否"]
["苏州奥特金属制品有限公司","南厂外1米","工业企业厂界环境噪声","2021-07-29","62","","dB","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","距西厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-22","54","43","dB","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","距北厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-22","57","45","dB","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","距东厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-22","56","43","dB","否"]
["苏州苏太企业有限公司（北桥基地）","距南厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-22","56","42","dB","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","距西厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-15","60","49","dB","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","距南厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-15","61","49","dB","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","距东厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-15","60","49","dB","否"]
["艾来得科技（苏州）有限公司","距北厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-15","58","49","dB","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","Z1","工业企业厂界环境噪声","2021-07-14","57.7","48.2","dB","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","Z4","工业企业厂界环境噪声","2021-07-14","57.2","48.2","dB","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","Z2","工业企业厂界环境噪声","2021-07-14","57.4","48.8","dB","否"]
["苏州市格范五金塑胶工业有限公司","Z3","工业企业厂界环境噪声","2021-07-14","56.2","47.8","dB","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","南厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","56","47","dB","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","东厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","57","48","dB","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","西厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","58","46","dB","否"]
["苏州洁丽源环保科技有限公司","北厂界外1m","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","61","51","dB","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","Z3","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","57.9","48.3","dB","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","Z2","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","57.3","47.8","dB","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","Z4","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","58.5","49","dB","否"]
["苏州中亚油墨有限公司（苏州市博来特油墨有限公司）","Z1","工业企业厂界环境噪声","2021-07-13","56.1","46.5","dB","否"]