## 废水排放 (2)
2025年污染源监测结果公示（一季度）
企业名称 | 监测点 | 监测项目 | 监测日期 | 排放浓度 | 单位 | 是否超标
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 色度 | 2025-02-19 | <2 | 倍 | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 石油类 | 2025-02-19 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-02-19 | 0.6 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 粪大肠菌群数 | 2025-02-19 | <10 | 个/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总砷 | 2025-02-19 | <0.0003 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总镉 | 2025-02-19 | <0.005 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 动植物油 | 2025-02-19 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总磷 | 2025-02-19 | 0.209 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | pH | 2025-02-19 | 7.7 | 无量纲 | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 六价铬 | 2025-02-19 | <0.004 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-19 | 0.342 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 悬浮物 | 2025-02-19 | <4 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 阴离子表面活性剂 | 2025-02-19 | <0.05 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总铬 | 2025-02-19 | <0.03 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总铜 | 2025-02-19 | 0.008 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 化学需氧量 | 2025-02-19 | 20 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总镍 | 2025-02-19 | 0.016 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 铅 | 2025-02-19 | <0.07 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 汞 | 2025-02-19 | <0.00004 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总氮（以N计） | 2025-02-19 | 6.03 | mg/L | 否
苏州市相城区黄埭污水处理有限公司 | 苏州市相城区黄埭污水处理有限公司入河排污口002(DW002) | 总锌 | 2025-02-19 | 0.034 | mg/L | 否
苏州市相城区东桥集中污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2025-02-19 | <2 | 倍 | 否
| 总排口 | 总氮（以N计） | 2025-02-19 | 7.05 | mg/L | 否
| 总排口 | 六价铬 | 2025-02-19 | <0.004 | mg/L | 否
| 总排口 | 总镉 | 2025-02-19 | <0.005 | mg/L | 否
| 总排口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-02-19 | <0.05 | mg/L | 否
| 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-02-19 | 0.19 | mg/L | 否
| 总排口 | 动植物油 | 2025-02-19 | <0.06 | mg/L | 否
| 总排口 | 粪大肠菌群数 | 2025-02-19 | <10 | MPN/L | 否
| 总排口 | 挥发酚 | 2025-02-19 | <0.01 | mg/L | 否
| 总排口 | 总汞 | 2025-02-19 | <0.00004 | mg/L | 否
| 总排口 | 总铬 | 2025-02-19 | <0.03 | mg/L | 否
| 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-19 | 0.946 | mg/L | 否
苏州市相城区东桥集中污水处理厂 | 总排口 | 硫化物 | 2025-02-19 | <0.01 | mg/L | 否
| 总排口 | 总铅 | 2025-02-19 | <0.07 | mg/L | 否
| 总排口 | 石油类 | 2025-02-19 | <0.06 | mg/L | 否
| 总排口 | pH值 | 2025-02-19 | 8.2 | 无量纲 | 否
| 总排口 | 化学需氧量 | 2025-02-19 | 20 | mg/L | 否
| 总排口 | 总砷 | 2025-02-19 | <0.0003 | mg/L | 否
| 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-02-19 | <0.5 | mg/L | 否
| 总排口 | 悬浮物 | 2025-02-19 | <4 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（漕湖污水处理厂） | 尾水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-02-13 | <0.05 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 铅 | 2025-02-13 | <0.07 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 化学需氧量 | 2025-02-13 | 21 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-02-13 | 1.1 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 氨氮 | 2025-02-13 | 0.082 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 动植物油 | 2025-02-13 | <0.06 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 镉 | 2025-02-13 | <0.005 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 粪大肠菌群 | 2025-02-13 | <10 | MPN/L | 否
| 尾水排放口 | 色度 | 2025-02-13 | <2 | 倍 | 否
| 尾水排放口 | 砷 | 2025-02-13 | <0.0003 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 总铬 | 2025-02-13 | <0.03 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 石油类 | 2025-02-13 | <0.06 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 悬浮物 | 2025-02-13 | <4 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 六价铬 | 2025-02-13 | <0.004 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 汞 | 2025-02-13 | <0.00004 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 总磷 | 2025-02-13 | 0.149 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | 总氮 | 2025-02-13 | 6.11 | mg/L | 否
| 尾水排放口 | pH值 | 2025-02-13 | 6.8 | 无量纲 | 否
| 尾水排放口 | 总镍 | 2025-02-13 | 0.021 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司一泓污水处理厂 | 废水总排口(DW001) | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-02-13 | 1.2 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | pH值 | 2025-02-13 | 7.0 | 无量纲 | 否
| 废水总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-02-13 | 16 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总镉 | 2025-02-13 | <0.005 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 氰化物（总氰化合物） | 2025-02-13 | <0.004 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总铅 | 2025-02-13 | <0.07 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-13 | 0.068 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总铬 | 2025-02-13 | <0.03 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司一泓污水处理厂 | 废水总排口(DW001) | 总砷 | 2025-02-13 | <0.0003 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 六价铬 | 2025-02-13 | <0.004 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 阴离子表面活性剂 | 2025-02-13 | <0.05 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 粪大肠菌群数 | 2025-02-13 | <10 | 个/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 色度 | 2025-02-13 | <2 | 倍 | 否
| 废水总排口(DW001) | 总氮（以N计） | 2025-02-13 | 6.86 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总锌 | 2025-02-13 | 0.016 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总汞 | 2025-02-13 | <0.00004 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总铜 | 2025-02-13 | <0.006 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总磷（以P计） | 2025-02-13 | 0.068 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 动植物油 | 2025-02-13 | <0.06 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 石油类 | 2025-02-13 | <0.06 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-02-13 | <4 | mg/L | 否
| 废水总排口(DW001) | 总镍 | 2024-02-13 | <0.007 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 粪大肠菌群 | 2025-02-12 | <10 | MPN/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 色度 | 2025-02-12 | 4 | 倍 | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 总氮 | 2025-02-12 | 31.2 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 动植物油 | 2025-02-12 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 阴离子表面活性剂 | 2025-02-12 | <0.05 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | pH值 | 2025-02-12 | 7.9 | 无量纲 | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 化学需氧量 | 2025-02-12 | 34 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-02-12 | 2.6 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 氨氮（NH3-N） | 2025-02-12 | 25.2 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 总磷（以P计） | 2025-02-12 | 9.36 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 总氰化物 | 2025-02-12 | 0.004 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 石油类 | 2025-02-12 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 挥发酚 | 2025-02-12 | <0.01 | mg/L | 否
苏州市相城人民医院 | 污水排放口1 | 悬浮物 | 2025-02-12 | 8 | mg/L | 否
苏州高铁苏水水务有限公司 | 高铁新城污水排放口 | 动植物油 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 总氮（以N计） | 2025-01-16 | 6.74 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-16 | <0.05 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-16 | 2.7 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 总铅 | 2025-01-16 | <0.07 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 总磷（以P计） | 2025-01-16 | 0.110 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | pH值 | 2025-01-16 | 6.7 | 无量纲 | 否
苏州高铁苏水水务有限公司 | 高铁新城污水排放口 | 色度 | 2025-01-16 | 4 | 倍 | 否
| 高铁新城污水排放口 | 六价铬 | 2025-01-16 | <0.004 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 化学需氧量 | 2025-01-16 | 20 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 石油类 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 悬浮物 | 2025-01-16 | <4 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 总镉 | 2025-01-16 | <0.005 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 总铬 | 2025-01-16 | <0.03 | mg/L | 否
| 高铁新城污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-16 | 0.354 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 色度 | 2025-01-16 | <2 | 倍 | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-16 | <0.05 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 悬浮物 | 2025-01-16 | <4 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 总铅 | 2025-01-16 | <0.07 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-16 | <0.5 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 总镉 | 2025-01-16 | <0.005 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 总铬 | 2025-01-16 | <0.03 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 动植物油 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-01-16 | 0.057 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 总氮（以N计） | 2025-01-16 | 6.74 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | pH值 | 2025-01-16 | 6.8 | 无量纲 | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 化学需氧量 | 2025-01-16 | 12 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 石油类 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-16 | 0.088 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司澄阳污水处理厂 | 总排口 | 六价铬 | 2025-01-16 | <0.004 | mg/L | 否
苏州市第五人民医院 | 污水排放口 | 化学需氧量 | 2025-01-16 | 31 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 悬浮物 | 2025-01-16 | <4 | mg/L | 否
| 污水排放口 | pH值 | 2025-01-16 | 8.9 | 无量纲 | 否
| 污水排放口 | 色度 | 2025-01-16 | <2 | 倍 | 否
| 污水排放口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-16 | 5.8 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 总氰化物 | 2025-01-16 | 0.011 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 石油类 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 2025-01-16 | <0.05 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 挥发酚 | 2025-01-16 | <0.01 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-16 | 4.28 | mg/L | 否
| 污水排放口 | 动植物油 | 2025-01-16 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司 | 总排口 | 总铅 | 2025-01-09 | <0.07 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司 | 总排口 | 总镉 | 2025-01-09 | <0.005 | mg/L | 否
| 总排口 | 总磷 | 2025-01-09 | 0.058 | mg/L | 否
| 总排口 | 六价铬 | 2025-01-09 | <0.004 | mg/L | 否
| 总排口 | 化学需氧量 | 2025-01-09 | 14 | mg/L | 否
| 总排口 | 总汞 | 2025-01-09 | <0.00004 | mg/L | 否
| 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-09 | 2.9 | mg/L | 否
| 总排口 | 总氮 | 2025-01-09 | 6.46 | mg/L | 否
| 总排口 | 氨氮 | 2025-01-09 | 0.253 | mg/L | 否
| 总排口 | 总砷 | 2025-01-09 | <0.0003 | mg/L | 否
| 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-09 | <0.05 | mg/L | 否
| 总排口 | 悬浮物 | 2025-01-09 | <4 | mg/L | 否
| 总排口 | 石油类 | 2025-01-09 | <0.06 | mg/L | 否
| 总排口 | 动植物油 | 2025-01-09 | <0.06 | mg/L | 否
| 总排口 | pH值 | 2025-01-09 | 6.4 | 无量纲 | 否
| 总排口 | 总铬 | 2025-01-09 | <0.03 | mg/L | 否
| 总排口 | 色度 | 2025-01-09 | <2 | 倍 | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 五日生化需氧量（BOD5） | 2025-01-09 | 3.4 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总镉 | 2025-01-09 | <0.005 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 化学需氧量 | 2025-01-09 | 18 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总磷（以P计） | 2025-01-09 | 0.113 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 六价铬 | 2025-01-09 | <0.004 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 石油类 | 2025-01-09 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总氮（以N计） | 2025-01-09 | 7.62 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | pH值 | 2025-01-09 | 7.1 | 无量纲 | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总汞 | 2025-01-09 | <0.00004 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 动植物油 | 2025-01-09 | <0.06 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 色度 | 2025-01-09 | <2 | 倍 | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总砷 | 2025-01-09 | <0.0003 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 阴离子表面活性剂 | 2025-01-09 | <0.05 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总铅 | 2025-01-09 | <0.07 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 氨氮（NH3-N） | 2025-01-09 | 0.357 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 悬浮物 | 2025-01-09 | <4 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司（城区污水处理厂） | 总排口 | 总铬 | 2025-01-09 | <0.03 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司黄桥分公司 | 总排口(DW001) | 总铝 | 2025-01-09 | 0.098 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总砷 | 2025-01-09 | <0.0003 | mg/L | 否
苏州市相润排水管理有限公司黄桥分公司 | 总排口(DW001) | 总磷 | 2025-01-09 | 0.035 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 六价铬 | 2025-01-09 | <0.004 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 悬浮物 | 2025-01-09 | <4 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总镉 | 2025-01-09 | <0.005 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总铅 | 2025-01-09 | <0.07 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总钼 | 2025-01-09 | <0.02 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 氟化物 | 2025-01-09 | <0.254 | mg/m3 | 否
| 总排口(DW001) | 总汞 | 2025-01-09 | <0.00004 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总银 | 2025-01-09 | <0.02 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总铜 | 2025-01-09 | 0.043 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总氰化物 | 2025-01-09 | <0.004 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 石油类 | 2025-01-09 | <0.06 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 色度 | 2025-01-09 | <2 | 倍 | 否
| 总排口(DW001) | 氨氮 | 2025-01-09 | 0.055 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总氮 | 2025-01-09 | 5.88 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | pH值 | 2025-01-09 | 7.2 | 无量纲 | 否
| 总排口(DW001) | 总铬 | 2025-01-09 | <0.03 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总锌 | 2025-01-09 | <0.004 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总铁 | 2025-01-09 | 0.316 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 化学需氧量 | 2025-01-09 | 18 | mg/L | 否
| 总排口(DW001) | 总镍 | 2025-01-09 | 0.009 | mg/L | 否